Приложение №2 к объявлению на закупку Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки

Техническая спецификация

на строительные ремонтные работы, производимые на лестничных площадках и в офисных помещениях 5 этажного административного здания АО «КазАгроФинанс».

Техническая характеристика здания

год постройки – 2005 год.
этажность здания - 5 этажа.
Общая площадь – 2 786,6 кв. м.
материал стен – кирпич.

Техническая характеристика работ.

Отделочные работы:

Расчистка старой краски, ремонт штукатурки отдельными местами, подготовка всей поверхности под окраску, окраска стен, окраска труб, окраска поверхностей откосов, окраска потолка, заделка углов и щелей стен.

Дополнительные работы:

Демонтаж и монтаж натяжного подвесного потолка.

Требования к исполнению работ.

Предоставить всю необходимую исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на применяемые строительные материалы, изделия и конструкции.

Отремонтированные внутренние помещения сдать эксплуатирующей организации по акту.

При выполнении ремонта руководствоваться СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых зданий и общественных зданий», СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство, организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Предоставить график производства работ.

Срок выполнения работ – по заявке Заказчика.

Приложение: 5 (пять) дефектных актов.